## Sheet1
STT | Material Group | Tên CCDC/Thiết bị | ĐVT | Số lượng cần mua | Đơn giá ( chưa vat) | VAT | Thành tiền | Bộ phận sử dụng | Ghi chú/Đánh giá chuyên môn/Mô tả thiết bị
1 | 5050612 | Dầu thủy lực Shell Tellus S2 MX46 | L | 100 |  |  |  | Dùng cho máy bowl cutter | Thùng 20L
2 | 5051014 | Gas lạnh R507A Forane Arkema | kg | 20 |  |  |  | Dùng cho chiller kho và hầm đông | Bình 10kg
3 | 5051014 | Gas lạnh R407C Chemours | kg | 22.7 |  |  |  | Dùng cho chiller cooling bath | Bình 11.35kg
4 | 5050612 | Dầu PVE BVC32 | L | 5 |  |  |  | Dùng cho chiller cooling bath | Thùng 5L
5 | 5050612 | Dầu Shell omalla GX220 | L | 20 |  |  |  | Máy thổi khí xử lý nước thải | Thùng 20L
6 | 5051014 | Gas lạnh R404A Chemours | kg | 21.792 |  |  |  | Máy nén IQF | Bình 10.896kg
7 | 5050612 | Dầu Shell Omala S4 GXV 220 (Omala HD220) | L | 20 |  |  |  | Dầu giảm tốc máy đồng hóa kem | Thùng 20L
8 | 5050612 | Dầu thủy lực SHELL TELLUS S100 | L | 20 |  |  |  | Dầu thân bơm máy đồng hóa kem | Thùng 20L
9 | 5051014 | Gas lạnh R449A Chemours | kg | 11.5 |  |  |  | Dùng cho máy Freezer kem, máy chiller kem | Bình 11.5kg
10 | 5051014 | Gas lạnh R410A Refron Ấn Độ | kg | 22.6 |  |  |  | Dùng cho điều hòa khu vực văn phòng, chiller canh | Bình 11.3kg
11 | 5050612 | Dầu cầu IDEMITSU-AXLE-GL-5-P18 | L | 18 |  |  |  | Dùng cho xe nâng điện Mitsubishi | Thùng 18L
12 | 5050612 | Dầu thủy lực IDEMITSU-HYD-OIL-P20 | L | 40 |  |  |  | Dùng cho xe nâng điện Mitsubishi | Thùng 20L
13 | 5050612 | Dầu phanh CALTEX-BRK-DOT3-4 | L | 4 |  |  |  | Dùng cho xe nâng điện Mitsubishi | can 1L
14 | 5050611 | Lọc dầu thủy lực hồi 70000-02070-0 Mitsubishi | cái | 1 |  |  |  | Dùng cho xe nâng điện Mitsubishi
15 | 5050611 | Lọc dầu Doosan 65.12503-5018A | cái | 2 |  |  |  | Dùng cho máy phát điện Doosan
16 | 5050611 | Lọc dầu Doosan 65.05510-5020B | cái | 2 |  |  |  | Dùng cho máy phát điện Doosan
17 | 5050612 | Dầu nhớt động cơ Diesel CASTROL CRB MULTI 20W - 50 | L | 36 |  |  |  | Dùng cho máy phát điện Doosan | Thùng 18L
18 | 5051007 | Nước làm mát động cơ Diesel Donaldson X007038 | L | 12 |  |  |  | Dùng cho máy phát điện Doosan | Can 4L
19 |  | Gas lạnh R134A Reflon Ấn Độ | L | 13.6 |  |  |  | Dùng cho máy sấy khí nén | Bình 13.6L